附件1

商洛市行政中心大楼外墙清洗保养项目

招标方案

商洛市行政中心大楼外墙已超过五年未清洗保养，大楼外墙、幕墙玻璃积灰较厚，污迹较多，严重影响大楼外观整洁美观。报经市政府同意，现拟对行政中心大楼外墙体、幕墙玻璃等进行全面清洗保养。为确保本次外墙清洗工程合法有序实施，特定本招标方案。

- 工程概况

- （一）项目及联系方式

项目名称：商洛市行政中心大楼外墙清洗保养项目

采购人:商洛市机关事务管理局

联系人:唐娜

电  话：0914-2383313

竞标采购组织机构：商洛市机关事务管理局

联系地址：商洛市行政中心东裙楼202室

（二）工程量概述

1.商洛市行政中心大楼建筑地面以上，上至楼顶花架，以下离地面88米整体楼面（包括全部楼檐、楼顶、东西裙楼、二楼大厅玻璃幕墙双面清洗、灯具清洗等）的外墙石材、玻璃幕墙、地库入口玻璃通道、铝合金等，清洗保养面积约47840平方米。

2.行政中心大楼台阶石材的清洗保养，保养面积约为800平方米。

3.行政中心大楼外墙破损双层中空玻璃更换，数量约为十三块，具体更换数量以实际为准，玻璃颜色应与大楼玻璃原色保持一致。

4.对行政中心大楼西裙楼外墙部分石材接缝开裂处，注结构胶保养。

特别注意：

1.以上3和4两个项目不在本次投标报价范围内，投标人与招标方另行协商谈判。

2.因大楼石材有防护材料，在清洗时应采用温和的清洗剂。

（三）大楼外墙清洗保养质量要求

1.外墙表面清洁，无积灰、水泥、涂料、油漆等污渍。

2.清洗后无色差、无变色。

3.幕墙玻璃双面清洁明亮，无污迹、水迹。

4.外墙破损玻璃完成更换。

5.大楼台阶石材清洗完毕，无积灰。

6.大楼西裙楼外墙部分石材接缝开裂处，注结构胶保养完毕，雨水不渗漏。

（四）承包方式

本项目采用包工包料方式，其中水、电源由招标人提供，其他工具、材料、设备、人员等一切由投标人提供。

二、采购具体事项安排

（一）评标方式：竞争性磋商

（二）合格投标人要求

1.具有法人资格，在竞标时能够提供法人营业执照原件及复印件，营业执照登记的经营范围含有物业服务与管理，从事物业服务行业不少于三年。

2.有类似大楼外墙整体清洗保养的经验，有高空悬挂作业安全资格证。

3.拥有外墙清洗保养工程专门所需的管理、施工技术人员及相应的工具、设备。

4.施工人员已按国家有关规定缴纳相关保险费用。

5.投标人所配备的清洗保养工具、材料和设备符合国家安全行业标准。

6.投标人在7日内完成本方案要求的工程量，正常情况下不允许延期。

7.能响应招标方提出的其他合理要求。

8.企业提供的所有证照的复印件要加盖企业公章。

9.法定代表人不能亲自参加的，提供法定代表人委托授权书（法定代表人亲自参加的可不提供委托授权书，但必须出具法定代表人身份证复印件）。

（三）投标文件要求

投标文件包括但不限于以下几方面：

1.投标函

2.公司简介

3.公司相关资质：营业执照、安全生产许可证、高处悬挂作业安全作业资格证书、专业人员高处作业许可证、法定代表人资格证明书。

4.工程报价（按每平方米报价后，确定总价）

5.市行政中心大楼外墙清洗保养方案

6.外墙清洗成功业绩资料

7.企业合规管理制度和安全管理制度

8.企业银行征信

9.企业涉诉情况

10.企业安全事故应急处理预案

（四）时间安排

公告报名：2021年9月23日8:30至2021年9月26日18:00。

现场答疑：2021年9月26日上午8:00-12:00

竞标开标：2021年9月27 日上午9:00-12:00

竞标截止：2021年9月27日上午9:00（竞标商须在当天上午8:00时到现场递交标书）。

竞标大会召开时间、地点与递交标书截止同一时间，在同一地点召开。

（五）竞标须知

1.竞标保证金人民币一万元，交纳时间与递交标书截止同一时间。

2.标书落款处，加盖法人公章并由法定代表人或响应代理人署名签字。否则，因此造成的一切后果由竞标方自负。

3.标书文件袋封口处加盖公章（骑缝章）。

4.无论竞标方成交与否，其正式递交的标书概不退还。

5.竞标报价仪式由采购方组织实施，参加人员应签到以证明其出席。

6.采购方成员检查标书密封情况，并当场宣布检查结果。

7.中标方式：拦标价内经过综合评定和互相磋商，二次报价后确定最终中标人，竞标报价大小不一致时以大写为准。

三、竞标方须知

1.成交方的竞标保证金退还。在合同正式签订后转为履约保证金，在全部项目完工验收合格后十个工作日内无息退还保证金。

2.未成交方的竞标保证金会后当场退还。

3.有下列情况之一的，已交纳的竞标保证金不予退还：

(1)成交方无故退出竞标活动的；

(2)成交后无正当理由不签订合同，或履行相关义务不到位的；

(3)成交方将项目转让给他人的。

四、竞标商应提供有关资料式样

附后